Проект

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

| №№ п\п | Группы объектов технического регулирования и требования Технического регламента (ТР) ТС | Обозначения и наименования нормативных документов, взаимосвязанных с ТР ТС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Межгосударственные нормативные документы: строительные нормы (МСН), своды правил (МСП) стандарты (ГОСТ) | Национальные нормативные документы, применяемые по выбору государств-членов ТС при отсутствии межгосударственных нормативных документов и (или) на альтернативной*) основе межгосударственным документам ------------------------------- *) при условии, что национальный нормативный документ разработан на основе международного (европейского) документа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1.1 | Здания и сооружения в целом вне зависимости от их назначения Требования механической безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 4 ТР) |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования Документы, альтернативные межгосударственным СТ РК ИСО 2394-2008 Общие принципы надежности конструкции СТ РК ИСО 15928-1-2008 Конструкции зданий. Описание рабочих характеристик. Часть 1. Безопасность конструкций |  |
|  |  |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 47.13330.2011 СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СНиП РК 1.02-03-2009 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства СП 11-104-97 (часть 1) Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-104-97 (часть 2) Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства СП 11-104-97 (часть 3) Инженерно-геодезические изыскания для строительств. Инженерно-гидрографические работы при инженерно-геодезических изысканиях СП 11-105-97 (часть 1) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие требования СП 11-105-97 (часть 2) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Инженерные изыскания в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов СП 11-105-97 (часть 3) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Инженерные изыскания в районах распространения специфических грунтов СП 11-105-97 (часть 4) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Инженерные изыскания в районах распространения многолетнемерзлых грунтов СП 11-105-97 (часть 5) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Инженерные изыскания в районах с особыми природно-техногенными условиями СП 11-105-97 (часть 6) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила выполнения геофизических исследований при инженерных изысканиях СН РК 1.02-01-2009 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила выполнения работ ТКП 45-1.03-26-2006 (02250) Геодезические работы в строительстве. Правила проведения РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ. СН РК 1.02-02-2008 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Общие положения СП 11-114-2004 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений |  |
|  |  |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия СТ РК 1921-2009 Нагрузки, связанные с эксплуатацией жилых и общественных зданий Документы, альтернативные межгосударственным ТКП EN 1991-1-3-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия ТКП EN 1991-1-5-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия ТКП EN 1991-1-6-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ ТКП EN 1991-1-7-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые воздействия СН РК EN 1991-1-1 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-1: Общие воздействия - Удельный вес, собственный вес и временные нагрузки на здания + Национальное приложение (НП) СН РК EN 1991-1-2 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-2: Общие воздействия – Воздействия на конструкции при пожаре +НП СН РК EN 1991-1-3 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-3: Общие воздействия – Снеговые нагрузки +НП СН РК EN 1991-1-4 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-4: Общие воздействия – Ветровые воздействия +НП СН РК EN 1991-1-5 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-5: Общие воздействия – Температурные воздействия +НП СН РК EN 1991-1-6 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-6: Общие воздействия – Воздействия при производстве работ +НП СН РК EN 1991-1-7 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-7: Общие воздействия – Аварийные воздействия +НП СН РК EN 1991-3 Воздействия на здания и сооружения Часть 3: Воздействия на краны +НП СН РК EN 1991-4 Воздействия на здания и сооружения. Часть 4: Силосы и резервуары +НП СТ РК ИСО 13823-2010 Общие принципы проектирования конструкций на износоустойчивость |  |
|  |  | - МСН 2.03-01-95 Геофизика природных воздействий - МСН 2.03-02-2002 Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 21.13330.2011 СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения СНиП РК 2.03-01-2001 Геофизика опасных природных воздействий ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. Строительные нормы проектирования |  |
|  |  |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах Документы, альтернативные межгосударственным СН РК EN 1998-1 Проектирование сейсмостойких сооружений. Часть 1. Общие положения, сейсмические воздействия и требования по проектированию зданий |  |
|  |  | ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций. Методы определения адгезии защитных покрытий ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций Испытание паропроницаемости защитных покрытий | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии СТ СЭВ 2441-80 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения, СТ СЭВ 4534-84 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите СТ СЭВ 5058-85 Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация СТ СЭВ 5980-87 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ СТ РК СТБ 1416-2008 Жидкости для антикоррозионной защиты бетона. Общие технические условия |  |
| 1.2 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 5 ТР) | МСН 2.02-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы ТКП 45-2.02-34-2006 (02250) Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий НПБ 62-2003 Культовые здания и сооружения. Противопожарные требования НПБ 96-2004 Здания с атриумами (пассажами). Противопожарные требования СТБ 11.05.03-2006 ССПБ. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие технические требования СТБ 1394-2003 Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия СТБ 1647-2006 Двери дымонепроницаемые. Технические условия СТБ 1950-2009 Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и методы испытаний ТКП 45-2.02-110-2008 (02250) Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости НПБ 5-2005 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности Документы, альтернативные межгосударственным ТКП EN 1992-1-2-2009 (02250) Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости ТКП EN 1993-1-2-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости ТКП EN 1994-1-2-2009 (02250) Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости ТКП EN 1996-1-2-2009 (02250) Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости СН РК EN 1996-1-2 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости +НП СН РК EN 1992-1-2 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости +НП СН РК EN 1994-1-2 Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Огнестойкость +НП СН РК EN 1993-1-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Огнестойкость +НП |  |
|  |  | МСН 2.02-02-2004 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. ГОСТ 30247.1-97 Конструкции несущие и ограждающие. Методы испытаний на огнестойкость ГОСТ 30247.2-97 Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость ГОСТ 30247.3-2003 Двери шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени ГОСТ 23790-79 Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования. ГОСТ 25130-82 Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования. ГОСТ 23791-79 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования. ГОСТ 25131-82 Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования. ГОСТ 25665-83 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования. | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы ТКП 45-2.02-84-2007 (02250) Склады лесных материалов. Пожарная безопасность. Строительные нормы проектирования |  |
|  |  |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий СН РК Генеральные планы промышленных предприятий ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий СН РК Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ТКП 45-3.01-164-2009 (02250) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Строительные нормы проектирования СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства СНиП III-10-75 Благоустройство территорий ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования |  |
| 1.3 | Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды (статья 6 ТР) | МСН 2.04-01-97 Строительная климатология ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП РК 2.04-01-2010 Строительная климатология СНиП 23-01-99 Строительная климатология |  |
|  |  | МСН 2.04.-05-95 Естественное и искусственное освещение МСП 3.02-103-2009 Проектирование систем аварийного освещения в зданиях и сооружениях ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Метод измерения освещенности в помещениях ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |  |
|  |  | МСН 2.04-03-2005 Защита от шума МСП 2.04-102-2005 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов ГОСТ 24146-89 Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации ГОСТ 25902-83 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума ГОСТ 28100-2007 Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СН РК Защита от шума ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проектирования Руководство по проектированию шумопоглощения вентиляционных устройств, 1982 г СП 23-104-2004 Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена |  |
|  |  |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий, СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы промышленных предприятий ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства СНиП III-10-75 Благоустройство территорий ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования |  |
| 1.4 | Требования безопасности и доступности при пользовании, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 7 ТР) | МСН 3.02-05-2003 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения ТКП 45-3.02-187-2010 (02250) Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по проектированию СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам СТБ 2030-2010 Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей СП 35-112-2005 Дома-интернаты СНиП РК 3.02-17-2003 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых СП 35-114-2004 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей СП 35-115-2004 Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей СП 35-116-2006 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями СП 35-117-2006 Дома-интернаты для детей-инвалидов ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 1.5 | Требования экономии энергии и сокращения расхода тепла, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 8 ТР) | МСН 2.04-02-2004 Тепловая защита МСН 4-02-03-85 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов МСП 2.04-101-2001 Проектирование тепловой защиты зданий МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций. Строительные нормы проектирования ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования |  |
| 1.6 | Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды (статья 6 ТР) |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий, СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы промышленных предприятий ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ТКП 45-3.01-164-2009 (02250) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Строительные нормы проектирования СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства СНиП III-10-75 Благоустройство территорий ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования |  |
|  |  |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 57-88 (р) Положения по техническому обследованию жилых зданий ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий, ВСН 42-85 (р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования ВСН ВК4-90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения ТКП 45-1.04-78-2007 (02250) Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию. |  |
| 2. 2.1 | Здания различного назначения Требования механической безопасности (статья 4 ТР), пожарной безопасности (статья 5 ТР), гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР), безопасности и доступности при пользовании (статья 7 ТР),экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР) Здания жилые многоквартирные | Общие требования нормативных документов по пунктам 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5 МСН 3.02-04-2004 Здания жилые многоквартирные МСП 3.02-102-2006 Архитектурно - планировочные решения многоквартирных жилых зданий | Общие требования нормативных документов по пунктам 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5 Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных ВСН 26-76 Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) Высотные здания. Строительные нормы проектирования ТКП 45-1.03-109-2008 (02250) Высотные здания из монолитного железобетона. Правила возведения СНБ 3.02.04-03 Жилые здания |  |
| 2.2 | Здания жилые одноквартирные |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 55.13330.2011 СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные СНиП РК 3.02-27-2004 Дома жилые одноквартирные СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов ТКП 45-3.02-230-2010 (02250) Дома жилые одноквартирные и блокированные. Строительные нормы проектирования СНБ 3.02.04-03 Жилые здания |  |
| 2.3 | Здания общественные | МСН 3.02-03-2002 Здания и помещения для учреждений и организаций МСП 3.02-101-2001 Здания районных (городских) судов, в разработке ГОСТ 30353-95 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям. | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания СНиП РК 3.02-02-2009 Общественные здания и сооружения СНиП РК 3.02-04-2009 Административные и бытовые здания ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования СП 31-104-2000 Здания судов общей юрисдикции СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений СП 31-109-2003 Здания арбитражных судов СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы СП 31-113-2004 Бассейны для плавания СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88 Полы ТКП 45-5.09-128-2009 (02250) Полы. Правила устройства СТБ 1483-2004 Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ СП 17.13330.2011 СНиП II-26-76 Кровли СНБ 5.08.01-2000 Кровли. Технические требования и правила приемки П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 Проектирование и устройство кровель СП 31-116-2006 Проектирование и устройство кровель из листовой меди СТБ 1992-2009 Строительство. Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Контроль качества работ СТБ 2040-2010 Строительство. Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Контроль качества работ СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения СН 535-81 Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций |  |
| 2.4 | Здания производствен-ные складские | МСН 3.02-01-2002 Производственные здания МСН 3.02-02-2002 Складские здания | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна СНиП II-58-75 Электростанции тепловые СНиП II-94-80 Подземные горные выработки СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки СП 43.13330.2011 СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий СНиП 2.11.02-87 Холодильники СНиП 2.10.04-85 Теплиц и парники СНиП РК 3.02-09-2010 Производственные здания ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы проектирования ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) Складские здания. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы промышленных предприятий ТКП 45-3.02-151-2009 (02250) Здания холодильников. Строительные нормы проектирования СН РК Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ТКП 45-3.02-143-2009 (02250) Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной ТКП 45-3.02-141-2009 (02250) Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Строительные нормы проектирования СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию |  |
| 2.5 | Стоянки легковых автомобилей | МСН 2.02-05-2000 Стоянки легковых автомобилей | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)*Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования |  |
| 2.6 | Склады лесных материалов | МСН 2.02-02-2004 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы |  |
| 2.7 | Котельные | МСП 4.02-103-99 Проектирование автономных источников теплоснабжения | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП II-35-76 Котельные установки СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки |  |
| 2.8 | Прочие здания | ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия ГОСТ 23274-84 Электроустановки мобильные. Общие технические условия ГОСТ 23345-84 Системы санитарно-технические мобильные. Общие технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы СН РК 3.02-15-2003 Склады нефти и нефтепродуктов ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию. |  |
| 3 3.1 | Сооружения различного назначения Требования механической безопасности (статья 4 ТР), пожарной безопасности (статья 5 ТР), охраны окружающей среды (статья 6 ТР), безопасности и доступности при пользовании (статья 7 ТР) Автомобильные дороги | Нормативные документы по пунктам 1,1; 1.4 и 1.6 ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием | Нормативные документы по пунктам 1,1; 1.4 и 1.6 Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 34.13330.2011 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги СНиП РК 3.03-09-2006* Автомобильные дороги СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях, СН РК 3.03-02-2001 Нормы отвода земель для автомобильных дорог СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог СТ СЭВ 4940-84 Дороги автомобильные. Учет интенсивности движения СТ СЭВ 5497-86 Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН) СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог СТ РК 1278-2004 Системы дорожных ограничителей. Барьеры безопасности металлические. Технические условия СТ РК 1293-2004 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация СТ РК 1377-2005 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения СТ РК 1399-2005 Дороги автомобильные. Инженерные изыскания для строительства, реконструкции и капитального ремонта. Требования к составу работ СТ РК 1411-2005 Дороги автомобильные внутрихозяйственные сельскохозяйственных предприятий и организаций. Требования по проектированию СТ РК 1912-2009 Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию СТ РК 1857-2008 Дороги автомобильные. Требования при проектировании подпорных стен СТ РК 1410-2005 Дороги автомобильные. Требования по проектированию капитального ремонта мостовых сооружений и водопропускных труб СТ РК 1805-2008 Дороги автомобильные. Метод определения температуры асфальтобетонного покрытия СТ РК 1806-2008 Дороги автомобильные. Метод определения сцепления между двумя слоями бетона СТ РК 1807-2008 Дороги автомобильные. Методы определение толщины бетонного покрытия СТ РК 2067-2010 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация СТ РК 1279-2004 Дороги автомобильные и аэродромы. Метод определения шероховатости дорожного покрытия и коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием СТ РК ГОСТ Р 52606-2010 Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений |  |
| 3.2 | Железные дороги | МСН 3.03-01-95 Железнодорожные колеи 1520 мм ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524 мм) ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог СНиП РК 3.03-01.2001 Железные дороги колеи 1520 мм СП 32-104-98 Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм |  |
| 3.3 | Мосты, трубы и тоннели автомобильных и железных дорог | ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования МСН 3.03-07-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные ГОСТ 24451-97 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы, СП 46.13330.2011 СниП 3.06.04-91 Мосты и трубы, СниП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтов СП 32-102-95 Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов СТ РК 1379-2005 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций СТ РК 1380-2005 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия СТ РК 1684-2007 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Общие требования по проектированию СТ РК 1685-2007 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Правила выполнения приемки работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. Производственный контроль СТ РК 1855-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Сваи железобетонные забивные для мостовых опор. Общие технические условия СТ РК 1856-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования к обследованиям и испытаниям СТ РК 1858-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования при проектировании бетонных и железобетонных конструкций СТ РК 1859-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования по защите мостов от размыва на горных и предгорных реках СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные СНиП III-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены Документы, альтернативные межгосударственным СН РК EN 1991-2 Воздействия на здания и сооружения. Часть 2: Транспортные нагрузки на мосты +НП СН РК EN 1992-2 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета +НП СН РК EN 1993-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты +НП СН РК EN 1994-2 Проектирование сталежелезобетонных конструкций Часть 2. Общие принципы и правила для мостов +НП СН РК EN 1995-2 Проектирование деревянных конструкций. Часть 2. Мосты +НП |  |
| 3.4 | Аэродромы Также требования гигиены и защиты здоровья человека (статья 6) | МСН 3.03-03-95 Аэродромы | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов СНиП РК 3.03-03-2001 Аэродромы СТ РК 1293-2004 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация СТ РК 1377-2005 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения |  |
| 3.5 | Метрополитены Также требования гигиены и защиты здоровья человека (статья 6) | МСН 3.03-04-2005 Метрополитены ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 32-02-2003 Метрополитены СНиП РК 3.03-02-2010 Метрополитены СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства |  |
| 3.6 | Трамвайные и троллейбусные линии |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии; СНиП III-39-76 Трамвайные пути СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта |  |
| 3.7 | Промышленный транспорт |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 37.13330.2011 СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт СП 32-103-97 Проектирование морских берегозащитных сооружений |  |
| 3.8 | Гидротехничес-кие и мелиоратив-ные сооружения Только требования механической безопасности (статья 4 ТР), требования охраны окружающей среды (статья 6 ТР) | Нормативные документы по пункту 1.1 и пункту 1.6 МСН 3.04-01-2005 Гидротехнические сооружения. Основные положения МСП 3.04-101-2005 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. | Нормативные документы по пункту 1.1 и пункту 1.6 Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения СП 38.13330.2011 СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) СП 39.13330.2011 СНиП 2.06.05-84*Плотины из грунтовых материалов СНиП РК 3.04-01-2008 Плотины из грунтовых материалов ТКП 45-3.04-150-2009 (02250) Плотины из грунтовых материалов. Строительные нормы проектирования СП 40.13330.2011 СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные СНиП РК 3.04-03-2008 Плотины бетонные и железобетонные СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования СП 41.13330.2011 СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 2.06.09-84 Тоннели гидротехнические СП 23.13330.2011 СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные, СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования ТКП 45-3.04-170-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Правила определения нагрузок и воздействий (волновых, ледовых и от судов) СН РК 3.04-01-2001 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов |  |
| 3.9 | Магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки | МСП 4.03-102-2007 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб МСП 4.03-103-2005 Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент ГОСТ 9583-75* Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования ГОСТ 10707-80 Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия ГОСТ 11017-80 Трубы стальные бесшовные высокого давления. Технические условия ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия ГОСТ 6856-54 Трубы стальные специальных профилей ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия ГОСТ 30563-98 Трубы бесшовные холоднодеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия ГОСТ 11068-81 Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия ГОСТ 30564-98 Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия ГОСТ 10498-82 Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия ГОСТ 11249-80 Трубы стальные свертные паяные двухслойные. Технические условия ГОСТ 21729-76 Трубы конструкционные холоднодеформированные и теплодеформированные из углеродистых и легированных сталей. Технические условия ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования ГОСТ 13663-86 Трубы стальные профильные. Технические требования ГОСТ 10006-80 Трубы металлические. Метод испытания на растяжение ГОСТ 3728-78 Трубы. Методы испытания на изгиб ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 33.13330.2011 СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов СП 36.13330.2011 СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы СНиП РК 3.05-01-2010 Магистральные трубопроводы СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы СН РК 3.02-23-2005 (изд. 2008) Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов СТ РК 2080-2010 Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность СТ РК 1914-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования и сварке дефектов труб при капитальном ремонте СТ РК 1915-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической защиты от коррозии СТ РК 1916-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию СТ РК 1917-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Сварные соединения магистральных газопроводов. Метод магнитографического контроля |  |
| 3. 10 | Газораспредели-тельные системы Также требования гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР), экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР) | МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы МСП 4.03-101-2008 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2003 Газораспределительные системы СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение СТБ 2039-2010 Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ СТБ 2069-2010 Строительство. Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб. Контроль качества работ Документы, альтернативные межгосударственным СТ РК ИСО 4437-2004 Трубы полиэтиленовые подземные для подачи газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия |  |
| 3. 11 | Системы водоснабжения и канализации Также требования гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР), экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР) | МСП 4.01-101-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие положения МСП 4.01-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения и использование металлополимерных труб ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия ГОСТ 11310-90 Трубы и муфты хризотилцементные. Методы испытаний ГОСТ 22689-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Технические условия ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний ГОСТ 25298-82* Установки автономные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия ГОСТ 50851-96 Мойки из нержавеющей стали. Технические условия ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Общие технические условия ГОСТ 10944-2001 Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические. Технические условия ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру<10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры ГОСТ 17584-72* Муфты и соединительные детали чугунные для хризотилцементных напорных труб ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 30.13330.2011 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП РК 4.01-41-2006* (изд. 2008) Внутренний водопровод и канализация зданий СП 31.13330.2011 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СП 32.13330.2011 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования ТКП 45-4.01-54-2007 (02250) Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы проектирования ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа ТКП 45-4.01-202-2010 (02250) Очистные сооружения сточных вод. Строительные нормы проектирования СТБ 2001-2009 Строительство. Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ СТБ 2017-2009 Строительство. Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Контроль качества работ СТБ 2020-2009 Строительство. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ СТБ 2072-2010 Строительство. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Контроль качества работ СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер» СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб СП 40-105-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб СП 66.13330.2011 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения с использованием труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования ТКП 45-4.01-30-2009 (02250) Водозаборные сооружения. Строительные нормы проектирования ТКП 45-4.01-31-2009 (02250) Сооружения водоподготовки. Строительные нормы проектирования СНБ 4.01.01-03 Водоснабжение питьевое. Общие положения и требования СТБ 1284-2001 Фасонные части из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Технические условия СТБ 1293-2001 Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения. Технические условия СТБ 1916-2008 Трубы металлополимерные для системы отопления и водоснабжения. Технические условия СТБ 2077-2010 Трубы из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Технические условия СТБ 1227-2000 Изделия санитарно-технические на основе композиционных материалов. Технические условия СТ РК 1128-2002 Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол. Общие технические условия СТ РК 1129-2002 Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол. Соединительные детали. Общие технические условия СТ РК 1893-2009 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия Документы, альтернативные межгосударственным СТБ EN 997-2008 Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном СТБ ЕN 14688-2009 Санитарно-техническое оборудование. Раковины. Функциональные требования и методы испытаний СТ РК ИСО 4427-2004 Трубы полиэтиленовые для водоснабжения. Технические условия СТ РК ИСО 8770-2004 Трубы и фитинги из полиэтилена высокой плотности для систем отвода отработанных и сточных вод (при низкой и высокой температурах) расположенных внутри зданий. Технические условия СТ РК ИСО 8772-2004 Трубы и фитинги из полиэтилена для подземных дренажных и канализационных систем. Технические условия СТ РК ИСО 10639-2010 Системы пластмассовых трубопроводов из пластмассы для водоснабжения, находящиеся под давлением и безнапорные. Системы из термореактивных стеклопластиков (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной (UP) смолы. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 3. 12 | Системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондициониро-вания воздуха Также требования гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР), экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР) | МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети МСП 4.02-103-99 Проектирование автономных источников теплоснабжения МСП 4.02-101-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб МСН 4.02-01-2004 Отопление, вентиляция и кондиционирование ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные. ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 61.13330.2011 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (в части проектирования) СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения СП 41-106-2006 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт (в части проектирования) СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных сетей горячего водоснабжения из труб ПЭ-С (сшитого полиэтелена) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (в части проектирования) ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования СТБ 2116-2010 Строительство. Монтаж тепловых сетей. Контроль качества работ СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена ГОСТ Р 52133-2003 Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. ГОСТ Р 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия. СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия ГОСТ Р 53583-2009 Приборы отопительные. Методы испытаний. ГОСТ Р 53630-2009 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия. СТБ 1916-2008 Трубы металлополимерные для системы отопления и водоснабжения. Технические условия СТБ 2021-2009 Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ СТБ 2038-2010 Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль качества работ |  |
| 3. 13 | Системы электроснабже-ние Также требования экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР) |  | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий |  |
| 4. 4.1 | Строительные конструкции Требования механической безопасности (статья 4 ТР), пожарной безопасности (статья 5 ТР), гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР), экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР) Основания и фундаменты зданий и сооружений | Нормативные документы по пунктам: 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5. МСП 5.01-101-2002 Проектирование свайных фундаментов МСП 5.01-102-2002 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений (в разработке ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ ГОСТ 28514-90 Грунты. Определение плотности грунтов методом замещения объема | Нормативные документы по пунктам: 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5. Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений СНиП РК 5.01-01-2002 Основания зданий и сооружений СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты СП 25.13330.2011 СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах СП 26.13330.2011 СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений ТКП 45-5.01-76-2007 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений на пойменно-намывных территориях. Правила проектирования и устройства СТБ 1164.0-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Контроль качества и приемка работ. Параметры контроля и состав контролируемых показателей СТБ 1164.1-2009 Строительство. Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Контроль качества работ СТБ 1164.2-2009 Строительство. Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов. Контроль качество работ СТБ 1164.4-2009 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буроинъекционные анкеры и сваи. Контроль качества работ СТБ 1164.5-2010 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены и крепления котлованов. Контроль качества работ СТБ 1164.3-2009 Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ СП 45.13330.2011 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты ТКП 45-5.01-107-2008 (02250) Грунтовые основания, уплотненные тяжелыми трамбовками. Правила проектирования и устройства П12-2000 к СНБ 5.01.01-99 Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ СТ РК 1280-2004 Грунты. Метод определения органических веществ при прокаливании СТ РК 1286-2004 Грунты. Методы определения содержания легкорастворимых солей СТ РК 1413-2005 Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна СТ РК 1686-2007 Автомобильные дороги. Методы определения калифорнийского числа (CBR) для оценки несущей способности грунта Документы, альтернативные межгосударственным ТКП EN 1997-1-2009 (02250) Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила ТКП EN 1997-2-2009 (02250) Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания грунта СН РК EN 1997-1 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила +НП СН РК EN 1997-2 Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и контроль грунта СН РК EN 1993-5 Проектирование стальных конструкций. Часть 5. Свайные фундаменты +НП |  |
| 4.2 | Каменные и армокаменные конструкции | ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке ГОСТ 28089-89 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 15.13330.2011 СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции СНиП РК 5.02-02-2010 Каменные и армокаменные конструкции СТ СЭВ 4417-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету ТКП 45-5.02-82-2010 (02250) Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы ТКП 45-5.02-216-2010 (02250) Промышленные печи и кирпичные трубы. Правила возведения СТБ 1376-2002 Каменные и армокаменные конструкции. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, трещиностойкости и деформативности СТБ 2087-2010 Строительство. Возведение каменных и армокаменных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей. Контроль качества работ Документы, альтернативные межгосударственным ТКП EN 1996-2-2009 (02250) Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций ТКП EN 1996-3-2009 (02250) Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета неармированных каменных конструкций СН РК EN 1996-2 Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций СН РК EN 1996-3 Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета неармированных каменных конструкций |  |
| 4.3 | Железобетонные и бетонные конструкции | ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры ГОСТ 30062-93 Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 26819-86 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 12504-80 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 25697-83 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия ГОСТ 17538-82 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия ГОСТ 17079-88 Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 27108-86 Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 13578-68 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования ГОСТ 23444-79 Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия ГОСТ 28042-89 Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования ГОСТ 21506-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия ГОСТ 25628-90 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйствен-ных предприятий. Технические условия ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия ГОСТ 25627-83 Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия ГОСТ 21509-76 Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия ГОСТ 24587-81 Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия ГОСТ 24694-81 Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия ГОСТ 22930-87 Плиты железобетонные предварительно-напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия ГОСТ 25912.0-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия ГОСТ 19330-99 Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия ГОСТ 22131-76 Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия ГОСТ 24155-80 Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия ГОСТ 24574-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия ГОСТ 21174-75 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи ГОСТ 19231.0-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия ГОСТ 20213-89 Фермы железобетонные. Технические условия ГОСТ 20425-75 Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 63.13330.2011 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения СП 27.13330.2011 СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур СП 41.13330.2011 СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона, частично СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры СП 52-102-2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий ТКП 45-5.03-130-2009 (02250) Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа СТБ 1958-2009 Строительство. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ СТБ 1959-2009 Строительство. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Контроль качества работ СТБ 1970-2009 Строительство. Монтаж легких ограждающих конструкций. Контроль качества работ СТБ 1185-99 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия СТБ 2173-2011 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия СТБ 1237-2000 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия СТ РК 961-93 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия СТБ 1513-2004 Изделия железобетонные для шахт лифтов. Технические условия. СТБ 1989-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования СТБ 2172-2011 Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия СТБ 1178-99 Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия СТБ 1318-2002 Балки подкрановые железобетонные предварительно напряженные. Технические условия СТБ 1319-2002 Перемычки железобетонные. Технические условия СТБ 1075-97 Сваи железобетонные. Общие технические условия СТБ 1186-99 Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия СТБ 1076-97 Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия СТБ 1169-99 Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Технические условия СТБ 775-2002 Ограждения балконов и лоджий железобетонные. Технические условия СТБ 1258-2001 Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий. Технические условия СТБ 1326-2002 Балки железобетонные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия СТБ 1327-2002 Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия СТБ 1330-2002 Ступени лестничные из ячеистого бетона. Технические условия СТБ 1331-2002 Диафрагмы жесткости железобетонные. Технические условия СТБ 1332-2002 Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона. Технические условия СТБ 1383-2003 Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия СТБ 1489-2004 Оголовки свай железобетонные. Технические условия СТБ 1514-2004 Складки сборные железобетонные предварительно напряженные. Технические условия СТБ 1623-2006 Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий. Технические условия. СТБ 1701-2006 Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой. Технические условия СТБ 1704-2006 Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия СТБ 1706-2006 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия СТБ 1341-2002 Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия СТБ 2075-2010 Фермы железобетонные. Технические условия ТКП 45-5.03-20-2005 (02250) Монолитные каркасные здания. Правила возведения. ТКП 45-5.03-215-2010 (02250) Сборно-монолитные каркасные здания. Правила возведения ТКП 45-5.03-131-2009 (02250) Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения СТ РК 937-92 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия СТ РК 938-92 Плиты покрытия железобетонные для производственных зданий. Технические условия СТ РК 947-92 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий СТ РК 939-92 Сваи забивные железобетонные. Технические условия СТ РК 956-93 Плиты ленточных фундаментов железобетонные. Технические условия СТ РК 940-92 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия СТ РК 949-92 Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений СТ РК 957-93 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические условия СТ РК 1971-2010 Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия СТ РК 1658-2007 Шпалы железобетонные моноблочные колеи 1520 мм. Методы испытаний СТ РК 1629-2007 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Технические условия Документы, альтернативные межгосударственным СТБ EN 10138-1-2010 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Общие технические условия ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250) Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий СН РК EN 1992-1-1 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий +НП СН РК EN 1992-3 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 3. Резервуары +НП ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий |  |
| 4.4 | Стальные конструкции | ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) ГОСТ 26429-85 Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия ГОСТ 24524-80 Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Метод определения усадки пенопласта ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и размеры ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия ГОСТ 25772-83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия ГОСТ 26805-86 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 16.13330.2011 СНиП II-23-81* Стальные конструкции СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций СТ СЭВ 3972-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету СТБ 1749-2007 Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ СТБ 1381-2003 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия СТБ 1396-2003 Фермы стропильные стальные для производственных зданий. Технические условия СТБ 1397-2003 Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные. Технические условия СТБ 1806-2007 Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит. Технические условия СТБ 1808-2007 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит. Технические условия СТБ 2065-2010 Заклепка вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных строительных металлоконструкций. Технические условия ТКП 45-2.02-38-2006 Конструкции легкосбрасываемые. Правила расчета ТКП 45-5.04-41-2006 (02250) Стальные конструкции. Правила монтажа ТКП 45-5.06-136-2009 (02250) Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа Документы, альтернативные межгосударственным ТКП EN 1993-1-1-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий ТКП EN 1993-1-3-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов ТКП EN 1993-1-5-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые элементы конструкций ТКП EN 1993-1-7-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки ТКП EN 1993-1-8-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений ТКП EN 1993-1-9-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталостная прочность ТКП EN 1993-1-10-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката ТКП EN 1993-1-11-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение СН РК EN 1993-1-1 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП СН РК EN 1993-1-3 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов +НП СН РК EN 1993-1-4 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали +НП СН РК EN 1993-1-5 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые элементы конструкций +НП СН РК EN 1993-1-6 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек +НП СН РК EN 1993-1-7 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки +НП СН РК EN 1993-1-8 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений +НП СН РК EN 1993-1-9 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталостная прочность СН РК EN 1993-1-10 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката +НП СН РК EN 1993-1-11 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение +НП СН РК EN 1993-1-12 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700 +НП СН РК EN 1993-3-1 Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты +НП СН РК EN 1993-3-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы +НП СН РК EN 1993-4-1 Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. Бункеры +НП СН РК EN 1993-4-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары +НП СН РК EN 1993-4-3 Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы +НП СН РК EN 1993-6 Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Подкрановые пути +НП СН РК EN 1994-1-1 Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП |  |
| 4.5 | Алюминиевые конструкции | ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции СТ СЭВ 3973-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету Документы, альтернативные межгосударственным СН РК EN 1999-1-1 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП СН РК EN 1999-1-2 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Огнестойкость +НП СН РК EN 1999-1-3 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам +НП СН РК EN 1999-1-4 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформованные профильные листы +НП СН РК EN 1999-1-5 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Оболочки +НП |  |
| 4.6 | Деревянные конструкции | ГОСТ 20850-84 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия ГОСТ 25884-83 Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании ГОСТ 25885-83 Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной. ГОСТ Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на долговечность клеевых соединений (на базе ГОСТ 27812-2005 Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к расслаиванию. ГОСТ 17580-82 Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к циклично температурно-влажностным воздействиям. ГОСТ 18446-73 Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений. ГОСТ 19100-73 Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость. ГОСТ 17005-83 Конструкции деревянные клееные. Методы определения водостойкости клеевых соединений. ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции СТ СЭВ 4868-84 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету ТКП 45-5.05-64-2007 (02250) Деревянные конструкции. Правила монтажа СТБ 1766-2007 Строительство. Монтаж деревянных конструкций. Контроль качества работ СТБ 1074-2009 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия СТБ 1554-2005 Плиты древесно-стружечные для строительства. Технические условия СТБ 1637-2006 Стойки, связи, балки деревянные. Технические условия СТБ 1722-2007 Изделия деревянные клееные. Общие технические условия ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования СТ РК ГОСТ Р 52078-2008 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия СТ РК ГОСТ Р 50801-2008 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной активности радионуклидов Документы, альтернативные межгосударственным ТКП EN 1995-1-1-2009 (02250) Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий ТКП EN 1995-1-2-2009 (02250) Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости СН РК EN 1995-1-1 Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП СН РК EN 1995-1-2 Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Огнестойкость +НП |  |
| 4.7 | Конструкции из других материалов | ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия ГОСТ 18128-82 Панели хризотилцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия ГОСТ 20182-74 Конструкции хризотилцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность пенопластов ГОСТ 24581-81 Панели хризотилцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия | Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции СТ СЭВ 5060-85 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов СП 55-102-2001 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов СП 55-103-2004 Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит СТБ 1118-2008 Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические условия СТБ 1216-2000 Кабины санитарно-технические. Технические условия СТБ 1230-2000 Плиты гипсовые декоративные. Технические условия СТБ 1970-2009 Строительство. Монтаж легких ограждающих конструкций. Контроль качества работ Документы, альтернативные межгосударственным СТБ EN 12859-2008 Плиты гипсовые для перегородок. Термины и определения, требования и методы испытаний |  |
| 4.8 | Окна, двери, ворота и приборы к ним | ГОСТ 23166-78 Блоки оконные. Общие технические условия ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Технические условия ГОСТ 24699-2002 Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия ГОСТ 25097-2002 Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные мансардные. Технические условия ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных зданий. Технические условия ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30972-2002 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30973-2002 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности ГОСТ 475-78 Двери. Общие технические условия ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания ГОСТ 30109-94 Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому. ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция. ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ 31173-2006 Блоки дверные стальные. Технические условия ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Технические условия ГОСТ 31174-2003 Ворота металлические. Общие технические условия. ГОСТ 18853-73 Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия. ГОСТ 538-2001 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия ГОСТ 5089-2003 Замки и защелки для дверей. Технические условия ГОСТ 19091-2000 Замки и защелки для дверей. Методы испытаний ГОСТ 30777-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия ГОСТ 5088-2005 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 5091-78 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы ГОСТ 5090-86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры | СТБ 1504-2004 Окна мансардные. Технические условия СТБ 1108-98 Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля. Технические условия СТБ 1264-2001 Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия СТБ 1138-98 Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства СТБ Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Технические условия СТБ 1394-2003 Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия СТБ 1647-2006 Двери дымонепроницаемые. Технические условия СТБ 1912-2008 Элементы остекления балконов и лоджий. Технические условия СТБ 2070-2010 Окна и балконные двери из комбинированного материала с двухкамерным стеклопакетом. Технические условия СТ РК 943-92 Двери деревянные. Технические условия СТ РК 950-92 Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия Документы, альтернативные межгосударственным СТБ EN 12604-2006 Ворота. Механические аспекты. Требования СТБ EN 13241-1-2007 Ворота. Требования к продукции. Часть 1. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма СТ РК ИСО 15822-2009 Блоки дверные. Метод испытания эксплуатационных характеристик проемов дверных блоков в условиях диагональной деформации. Сейсмические аспекты |  |

| №№ п/п | Продукция | Обозначения и наименования Межгосударственных, а при отсутствии – национальных стандартов взаимосвязанных в ТР ТС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Строительные материалы и изделия Требования статей 4 ТР, 5 ТР, 6 ТР, 8 ТР, 9 ТР к зданиям и сооружениям в соответствии со статьей 10, а также прямые требования к материалам статьи 10 ТР. |  |  |
| 5.0 | Методы испытаний | ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом ГОСТ 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем СТ РК ИСО 12570-2008 Гидротермические эксплуатационные характеристики строительных материалов и изделий. Определение содержания влаги путем высушивания при повышенной температуре СТ РК ИСО 1716-2009 Изделия строительные. Испытания на огнестойкость. Определение теплоты сгорания |  |
| 5.1 | Стеновые кладочные материалы | ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия ГОСТ 8426-85 Кирпич глиняный для дымовых труб ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия СТБ 1008-95 Камни бетонные стеновые. Общие технические условия СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия СТБ 1143-99 Блоки железобетонные объемные для зданий. Технические условия СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия СТБ 1375-2003 Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем. Технические условия СТБ 1719-2007 Блоки керамические поризованные пустотелые. Технические условия СТБ EN 771-2-2007 Требования к строительным блокам. Часть 2. Силикатные строительные блоки СТБ EN 771-3-2008 Требования к строительным блокам. Часть 3. Блоки строительные из бетона (на плотных и пористых заполнителях) СТБ EN 771-4-2007 Требования к строительным блокам. Часть 4. Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона СТБ EN 771-5-2009 Требования к строительным блокам. Часть 5. Блоки строительные бетонные |  |
| 5.2 | Минеральные вяжущие вещества | ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения пределов прочности при изгибе и сжатии ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа ГОСТ 26798.1-96 Цементы тампонажные. Методы испытаний ГОСТ 26798.1-96 Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифрак-ционного песка ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические усло-вия ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулиро-ванные для производства цементов ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация ГОСТ 25094-94 Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний ГОСТ 26871-86 Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний ГОСТ 9179 Известь строительная. Технические условия ГОСТ Р 51795-2001 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок СТБ 942-93 Портландцемент безусадочный. Технические условия СТБ 1239-2000 Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Технические условия СТБ 1307-2002 Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия СТБ 2115-2010 Портландцемент песчанистый. Технические условия СТБ EN 459-1-2007 Известь строительная Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия СТБ EN 13279-1-2007 Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования СТ РК 935-92 Шлаки электротермофосфорные гранулированные для производства цемента. Технические условия |  |
| 5.3 | Бетоны и растворы (сухие смеси) | ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости ГОСТ 12730.5-78 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости ГОСТ 13087-81 Бетоны. Метод определения истираемости ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуанссона ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности ГОСТ 27006 -86 Бетоны. Правила подбора состава ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения паропроницаемости ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия ГОСТ 5802 Растворы строительные Методы испытаний ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные. Классификация ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия ГОСТ 31376-2008 Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия ГОСТ 31378-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия ГОСТ 31386-2008 Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия СТБ 1335-2002 Цемент напрягающий. Технические условия СТБ 2101-2010 Бетоны напрягающие. Технические условия СТБ EN 197-1-2007 Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия общих цементов СТБ EN 197-4-2007 Цемент. Часть 4. Состав, технические требования и критерии соответствия шлакопортландцемента с низкой прочностью в раннем возрасте СТБ EN 413-1-2007 Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия СТБ EN 998-2-2008 Требования к растворам для каменных работ. Часть 2. Раствор кладочный СТ РК 1168-2006 Смеси сухие строительные. Общие технические условия СТ РК СТБ 1534-2008 Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе. Технические условия СТ РК ИСО 4103-2007 Бетон. Классификация по консистенции СТ РК ИСО 6274-2007 Бетон. Ситовый анализ заполнителей СТ РК ИСО 6784-2007 Бетон. Определение статического модуля упругости при сжатии СТ РК ИСО 7033-2007 Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра |  |
| 5.4 | Щебень, гравий и песок для строительных работ | ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия ГОСТ 9757-90 Гравий щебень и песок искусственные пористые. Технические условия ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ Технические условия ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 9757-90 (ЕN 13055-2002) Заполнители пористые для легких бетонов и строительных растворов. Технические условия. ГОСТ Сырье глинистое для производства керамзитового гравия, щебня и песка. Технические условия. СТБ 1217-2000 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия СТБ 1311-2002 Щебень кубовидный из плотных горных пород. Технические условия СТБ 1727-2007 Песок для производства силикатных изделий. Технические условия СТБ EN 13055-1-2003 Заполнители легкие Часть I: Заполнители легкие для бетона и строительного раствора СТБ EN 13139-2007 Заполнители для раствора СТБ EN 13383-1-2008 Заполнители для гидротехнического строительства. Часть 1. Технические условия СТБ EN 12620-2007 Заполнители для бетона СТ РК ИСО 6782-2007 Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности СТ РК ИСО 6783-2007 Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглащения. Метод гидростатического равновесия СТ РК 952-92 Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий СТ РК 1215-2003 Щебень черный. Технические условия СТ РК 1216-2003 Смеси черные щебеночно – гравийно-песчанные. Технические условия СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия |  |
| 5.5 | Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы и изделия | ГОСТ (ЕН ИСО 9229:2004) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний ГОСТ ЕН 822(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения длины и ширины ГОСТ ЕН 824(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения отклонения от прямоугольности ГОСТ ЕН 825(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения отклонения от плоскостности ГОСТ ЕН 826(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия ГОСТ ЕН 1602(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности ГОСТ ЕН 823(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения толщины ГОСТ ЕН 1604(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности ГОСТ ЕН 1605 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре ГОСТ ЕН 1606 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии ГОСТ ЕН 1607(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям ГОСТ ЕН 1608(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям ГОСТ ЕН 1609(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении ГОСТ ЕН 12085(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний ГОСТ ЕН 12086 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости ГОСТ ЕН 12088 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения абсорбционного диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени ГОСТ ЕН 12089(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба ГОСТ ЕН 12090(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига ГОСТ ЕН 12087(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении СТ РК ГОСТ Р ЕН 822-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения длины и ширины СТ РК ГОСТ Р ЕН 12085-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний СТ РК ГОСТ Р ЕН 12087-2009 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглащения при длительном погружении СТ РК ГОСТ Р ЕН 12089-2009 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба СТ РК ГОСТ Р ЕН 12090-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига ГОСТ ЕН 12091 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения морозостойкости ГОСТ ЕН 12430(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки ГОСТ ЕН 12431(2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод определения толщины ГОСТ ЕН (13820:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ ГОСТ (ЕН 13162:2001) Изделия из минеральной ваты заводского изготовления теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Общие технические условия ГОСТ ЕН 13472 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении для цилиндров заводского изготовления ГОСТ ЕН 14706 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры ГОСТ ЕН 14707 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры для цилиндров заводского изготовления ГОСТ ЕН 13469 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения характеристик паропроницаемости для цилиндров заводского изготовления ГОСТ ЕН 13468 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения остаточного количества водорастворимого хлорида, фторида, силикатов, ионов натрия и рН ГОСТ ЕН 13467 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения размеров, отклонения от прямоугольности и прямолинейности цилиндров заводского изготовления ГОСТ ЕН 13470 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения кажущейся плотности цилиндров заводского изготовления ГОСТ ЕН 13471 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод коэффициента термического расширения ГОСТ ЕН 14706 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной температуры применения цилиндров заводского изготовления ГОСТ (ЕН 14303) Изделия из минеральной ваты заводского изготовления для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Технические условия ГОСТ (ИСО 8497) Теплоизоляция. Определение свойств теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стацинарном режиме ГОСТ (ЕН 12939:2000) Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером ГОСТ (ЕН 12667:2001) Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером ГОСТ Р (ЕН 13172:2001) Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем. Технические условия ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия ГОСТ 21880-2011 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия ГОСТ 24748-2003 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 4.209-79 Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей ГОСТ 23499-2009 Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия ГОСТ 16381-77 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в реверберационной камере ГОСТ ЕН 29053-2011 Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком воздуха ГОСТ (ЕN 13164:2008) Изделия из экстудированного пенополистирола XPSТ теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия. ГОСТ (ЕН 29052-1:1992) Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости ГОСТ (ЕН ИСО 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере. ГОСТ (ЕН ИСО 11654:1997) Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения ГОСТ (ИСО 12491:1997) Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества. СТБ 1102-2005 Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные. Технические условия СТБ 1246-2005 Материалы теплоизоляционные из пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы. Технические условия СТБ 1273-2001 Пакеты прошивные теплоизоляционные. Технические условия СТБ 1322-2002 Блоки теплоизоляционные из пеностекла. Технические условия СТБ 1338-2002 Пенопласты жесткие полиуретановые и полиизоциануратные. Технические условия СТБ 1437-2004 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия СТБ 1495-2004 Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана. Технические условия СТБ 1617-2006 Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия СТБ 1908-2008 Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород. Технические условия СТБ 1995-2009 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия СТБ 2099-2010 Изделия теплоизоляционные кровельные. Технические условия СТБ 2124-2010 Плиты теплоизоляционные из фибропенобетона. Технические условия СТБ ISO 8145-2007 Теплоизоляция. Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель. Технические условия СТБ EN 13162-2007 Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из минеральной ваты (МВ). Технические условия СТБ EN 13163-2008 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированного пенополистирола (ЕРS). Технические условия СТБ EN 13164-2008 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного полистирола (ХРS). Технические условия СТБ EN 14063-1-2007 Материалы теплоизоляционные из легких заполнителей для зданий и сооружений. Керамзит. Часть 1. Технические условия ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) Изоляционные покрытия. Правила устройства ТКП 45-3.02-114-2008 (02250) Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Правила устройства |  |
| 5.6 | Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия | ГОСТ30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов ГОСТ (ЕН 12311-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств ГОСТ ЕН 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). . Метод определения водонепроницаемости ГОСТ ЕН 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). Правила отбора образцов ГОСТ ЕН 1850-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов ГОСТ ЕН 1109 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах ГОСТ ЕН 1107-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров ГОСТ ЕН 12039 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности сцепления гранул посыпки с покровным слоем ГОСТ (ЕН 12310-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивлении раздиру стержнем гвоздя ГОСТ ЕН 1110 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости ГОСТ ЕН 1849-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие. Методы определения толщины и массы на единицу площади ГОСТ ЕН 1848-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения длины, ширины и прямолинейности ГОСТ ЕН 1850-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов ГОСТ (ЕН 12311-2:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные)е. Метод определения деформативно-прочностных свойств ГОСТ ЕН 1107-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров ГОСТ ЕН 12691 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию ГОСТ ЕН 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическомуу продавливанию ГОСТ ЕН 1849 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения сопротивления толщины и массы на единицу площади ГОСТ ЕН 1296 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения ГОСТ (12316-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру клеевого соединения ГОСТ (12317-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения на сдвиг клеевого соединения ГОСТ ЕН 13897 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости после растяжения при пониженной температуре ГОСТ ЕН 1108 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие Метод определения формоустойчивости искусственного под воздействием циклических изменений температуры ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения стойкости к про-никанию корней (гармонизация с ЕН 13948:2007) ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термо-пластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах (гармонизация с ЕН 495-5:2000) ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-облучения, тепла и влаги (гармонизация с ЕН 1297-5:2004) ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости (гармонизация с ЕН 1931-5:2000) ГОСТ Битумная черепица. Технические требования и методы испытаний (частичное применение ЕН 544-5:2005) ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия ГОСТ 29429-84 Фольгоизол. Технические условия ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия ГОСТ 25945-98 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия ГОСТ 14791-70 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия ГОСТ Р ЕN 1108-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения формоустойчивости под воздействием циклических изменений температуры СТБ 1002-2003 Черепица цементно-песчаная. Технические условия СТБ 1065-97 Черепица из термопласткомпозитов. Технические условия СТБ 1092-2006 Мастика герметизирующая битумно-эластомерная. Технические условия СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия СТБ 1184-99 Черепица керамическая. Технические условия СТБ 1262-2001 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия СТБ 1380-2003 Черепица металлическая. Технические условия СТБ 1543-2005 Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия СТБ EN 490-2008 Черепица бетонная для устройства кровель и облицовки стен. Требования к изделиям СТБ EN 13969-2008 Материалы рулонные гидроизоляционные. Материалы рулонные битумные для гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений от проникновения влаги и грунтовых вод. Термины и определения, требования и методы испытаний |  |
| 5.7 | Отделочные и облицовочные материалы и изделия | ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия ГОСТ 27180 Плитки керамические. Методы испытаний ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки. Технические условия ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия ГОСТ 13996-93 Плитки керамические фасадные и ковры их них. Технические условия ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля ГОСТ11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки ГОСТ 27019-86 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренной метод определения звукоизоляционных свойств ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия ГОСТ 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на тепло-звукоизолирующей подоснове. Технические условия ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия ГОСТ 30548-97 Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для тепло-звукоизоляционного линолеума. Технические условия ГОСТ 19592-80 Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний ГОСТ 8904-81 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия ГОСТ 26988-86 Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты ГОСТ 30629-99 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород ГОСТ 9479-98 Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия ГОСТ 23342-91 Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические условия ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия ГОСТ 18958-73 Краски силикатные ГОСТ 19279—73 Краски полимерцементные ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия ГОСТ 30307-95 Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия. ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия. ГОСТ Р 52805-2007 Обои стеклотканевые. Технические условия ГОСТ Р 53223-2008 Плиты фасадные хризотилцементные. Технические условия. СТБ 1197-2008 Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний СТБ 1263-2001 Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия СТБ 1278-2001 Элементы фасадов декоративные железобетонные. Технические условия СТБ 1354-2002 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия СТБ 1374-2003 Плиты облицовочные бетонные. Технические условия СТБ 1451-2004 Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия СТБ 1527-2005 Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним. Технические условия СТБ EN 1469-2008 Изделия из природного камня. Плиты облицовочные. Технические условия СТБ EN 12057-2008 Изделия из природного камня. Плитки облицовочные. Технические условия СТБ EN 12058-2008 Изделия из природного камня. Плиты для пола и лестниц. Технические условия СТ РК 1954-2010 Плитки керомогранитные. Общие технические условия РСТ КазССР 327-91 Щиты пола однослойные и многослойные. Технические условия |  |
| 5.8 | Дорожные материалы | ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия ГОСТ 7392-2002 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные технические условия ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия СТ РК 695-2004 Грунты. Методы определения плотности и влажности грунтов земляного полотна автомобильных дорог СТ РК 781-2004 Вяжущие шлаковые для дорожного строительства. Технические условия СТ РК 973-2004 Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия СТ РК 1024-2000 Битумы нефтяные дорожные с марганецсодержащей присадкой. Технические условия СТ РК 1025-2010 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия СТ РК 1072-2002 Смеси из доменных шлаков для оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия СТ РК 1274-2004 Битумы и битумные вяжущие. Эмульсии дорожные. Технические условия СТ РК 1221-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний СТ РК 1276-2004 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органических минеральных смесей. Технические условия СТ РК 1549-2006 Смеси щебеночно – гравийно-песчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия СТ РК 1212 –2003 Битумы и битумные вяжущие. Термины и определения СТ РК 1222-2003 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон с применением щебня из литого шлака фосфорного производства. Технические условия СТ РК 1223-2003 Смеси полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и полимерасфальтобетон. Технические условия СТ РК 1226-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения глубины проникновения иглы СТ РК 1228-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения растворимости СТ РК 1229-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу СТ РК 1230-2003 Битумы нефтяные. Методы определения содержания парафина СТ РК 1281-2004 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Метод определения толщины дорожного покрытия СТ РК 1809-2008 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы отбора проб для испытаний СТ РК 2028-2010 Асфальтобетон, модифицированный резиновой крошкой, для дорожного покрытия. Технические условия |  |
| 5.9 | Изделия из строительного стекла | ГОСТ Изделия из стекла для строительства. Термины и определения. Взамен СТ СЭВ 2439-80 ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света ГОСТ 30779-2001 Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействия и оценки долговечности ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Техни-ческие условия ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия ГОСТ 30733-2000 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием Технические условия ГОСТ 30826-2007 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия ГОСТ 31364-2007 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. СТБ EN 572-9-2008 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 9. Оценка соответствия /стандарт на изделия СТБ EN 1096-2-2007 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 2. Требования и методы испытаний стекла с покрытием классов А, В и S СТБ EN 1096-3-2007 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 3. Требования и методы испытаний стекла с покрытием классов С и D СТБ EN 1096-4-2007 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 4. Оценка соответствия/ стандарт на изделие СТБ EN 1279-5-2007 Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 5. Оценка соответствия СТБ EN 1863-2-2008 Стекло в строительстве. Частично закаленное натрий-кальций-силикатное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие СТБ EN 12150-1-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования СТБ EN 12150-2-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие СТБ EN 12337-2-2008 Стекло в строительстве. Химически упрочненное натрий-кальций-силикатное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие СТБ EN 13024-2-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное боросиликатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие СТБ EN 14179-2-2008 Стекло в строительстве. Выдержанное в горячих условиях термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие СТБ EN 14321-2-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное щелочноземельное силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие СТ РК 1869-1-2008 Стекло с строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 1. Определения. Общие физические и механические свойства СТ РК 1869-2-2008 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций силикатного стекла –Часть 2. Флоат-стекло СТ РК ИСО 9050-2009 Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению СТ РК ИСО 16933-2009 Стекло в строительстве. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание ударной волной спортивных сооружений и классификация материалов. СТ РК ИСО 16935-2009 Стекло строительное. Остекление пуленепробиваемых стеклом. Испытание и классификация СТ РК ИСО 16936-1-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 1. Испытание и классификация на основе повторных сбрасываний шара СТ РК ИСО 16936-2-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 2. Испытание и классификация на основе повторных ударов молотом и топором при комнатной температуре СТ РК ИСО 16936-3-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 3. Испытание и классификация стекла посредством физического воздействия подручными средствами СТ РК ИСО 16936-4-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 4. Испытание и классификация стекла на основе ударов маятника в условиях воздействия огня и высоких температур СТ РК ИСО 16940-2009 Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Измерение механического полного сопротивления многослойного стекла |  |